# Spektroskopie im sichtbaren und UV-Bereich

Theoretische Grundlagen

Manche Verbindungen (z.B. Chlorophyll oder Indigo) sind farbig. Dies bedeutet, dass ihre Moleküle sichtbares Licht absorbieren. Durch die Energie der absorbierten Strahlung werden die Moleküle angeregt. Dabei werden die Elektronen auf ein energetisch höheres Niveau angehoben. Im Gegensatz zu den Spektren der Atome erhält man bei Molekülen keine Linienspektren, sondern Bandenspektren. Neben der Anregung von Elektronen kommt es auch zur Anregung von Schwingungen und Rotationen des Moleküls.

Die meisten Moleküle sind farblos. Die Energie des sichtbaren Lichtes reicht hier nicht aus, um ihre Elektronen anzuregen. Mit energiereicherer UV-Strahlung ist eine Anregung allerdings möglich.

Licht und Farbe

(Spektroskopie mit dem Auge)

Elektromagnetische Strahlung im Wellenlängenbereich von 400 nm bis 700 nm bewirkt im menschlichen Auge einen Lichteindruck. Dieser kleine Teil des elektromagnetischen Spektrums wird daher als sichtbarer Bereich bezeichnet.

Weisses Licht (z.B. Sonnenlicht) lässt sich mit Hilfe eines Prismas in verschiedene Spektralfarben zerlegen. Dabei ist jeder Farbe ein bestimmter Wellenlängenbereich im Spektrum zugeordnet. Das Auge fasst mehrere Spektralfarben zu einer Mischfarbe zusammen. Alle Farben des Spektrums ergeben zusammen als Farbeindruck weiss.

Häufig entstehen Farben durch Absorption von Strahlung. Durch Strahlung bestimmter Wellenlängen werden dabei in Molekülen oder Ionen Elektronen in energetisch höhere Zustände angeregt. Dieser Teil der Strahlung wird von dem Stoff absorbiert.

Der nichtabsorbierte Teil der Strahlung wird reflektiert. Der dabei entstehende Farbeindruck entspricht der Komplementärfarbe zur absorbierten Farbe.

Abb.  1:	Lichtabsorption und Farbe

Das Photometer

In einem Photometer (= "Lichtmesser") kann man messen, wie gross der Anteil der von einer Stoffprobe absorbierten Strahlung ist. Das dafür definierte Mass ist die Extinktion E:

E = log

Io   =  ursprüngliche Lichtintensität

I     =  Lichtintensität nach dem Durchgang durch die Probe.

Abb.  2:	Schematischer Aufbau eines Photometers

Monochromator  [gr. mónos = allein und gr. chróma = Farbe]

Im Monochromator des Photometers wird das Licht der Lampe nach Wellenlängen aufgespalten. Die Probe kann somit der Reihe nach mit allen Wellenlängen des von der Lampe ausgestrahlten Lichts durchstrahlt werden und bei jeder Wellenlänge kann die Extinktion gemessen werden. Die graphische Auftragung der Extinktion gegen die Wellenlänge des Lichts liefert eine für den gemessenen Stoff charakteristische Absorptionskurve.

Aufgaben

Abb.  3:	Spektrum des Chlorophylls

1.	Erklären Sie die grüne Farbe des Blattfarbstoffes Chlorophyll:

2.	Nehmen Sie die Spektren der beiden Lösungen von Kaliumchromat K2CrO4 und Kupfersulfat CuSO4 mit Hilfe des Photometers auf. Lassen Sie die beiden Spektren auf das gleiche Papier schreiben und deuten Sie die Farbe der Lösungen.

3.	Untersuchung eines Sonnenschutzmittels

Sonnenschutzmittel sollen die Haut vor der intensiven Einwirkung von UV-Strahlen schützen. Das ultraviolette Licht wird nach seiner Wirkung auf Lebewesen in 3 Bereiche unterteilt:

a) UV-A-Strahlung: Wellenlängen von 400 bis 315 nm.

Diese energieärmste Strahlung ist für die Bräunung der Haut verantwortlich (stärkste Wirkung bei Wellenlängen kleiner als 340 nm).

b) UV-B-Strahlung: Wellenlängen von 315 bis 280 nm.

Strahlung dieser Wellenlänge führt zur Hautrötung und in schlimmen Fällen zu Sonnenbrand. Dabei können die entstandenen Zellschäden so schwerwiegend sein, dass der Zelltod eintritt. Die abgestorbenen Zellen bilden dann mit der Zeit eine dickere Hornhaut und tragen so zum Schutz der Haut bei.

c) UV-C-Strahlung: Wellenlängen von 280 bis 200 nm.

Die Strahlung in diesem Bereich ist so energiereich, dass sie das Erbmaterial in den Zellen sehr schnell schädigt.

Wie werden die Lebewesen auf der Erde vor dieser - im Sonnenlicht enthaltenen - tödlichen Strahlung geschützt?

Durchführung:

•	Lösen Sie ein Sonnenschutzmittel Ihrer Wahl (Creme, Öl, etc.) in Isopropanol auf, und nehmen Sie ein Spektrum auf. Deuten Sie das Ergebnis.

Spektrum des Sonnenschutzmittels

•	UV-Strahlung schädigt nicht nur die Haut, sondern auch die lichtempfindliche Gewebeschicht der Augen (Retina). Nehmen Sie das Spektrum durch eine Sonnenbrille auf und interpretieren Sie es.

Spektrum der Sonnenbrille

Medienorientierung  der SUVA vom 19.4.1994

Empfehlungen der SUVA für den Kauf von Sonnenbrillen

.

Minimalanforderung

Als Minimalanforderung muss ein UV-Schutz bis 400 nm garantiert sein, d.h.

UV(C/B)	100-320 nm 	99.99-100 %	mittlere Absorption

UV(A) 	320-400 nm 	99.50-100 % 	mittlere Absorption

Unter Einhaltung dieser Toleranzwerte spricht man von einem 100%-UV-Schutz. Sonnenbrillen, die diese Minimalanforderung nicht erfüllen, bieten keinen genügenden Schutz gegen akute Hornhautschäden (Schneeblindheit, Verblitzen) oder gegen die Gefahr einer chronischen Schädigung der Linse (grauer Star) und sollten deshalb in keinem Fall gekauft werden.

Optimaler Schutz

Ein optimaler Schutz auch gegen Netzhautschäden ist nach neuesten Erkenntnissen  dann gewährleistet, wenn das Sonnenschutzglas auch im sichtbaren Bereich des Lichtes, insbesondere im Bereich der kurzwelligen  Violett/Blau-Lichtes eine gute Filterwirkung aufweist, d.h. einen Toleranzwert von

VIS	400-495 nm	92-98 %		mittlere Absorption

garantiert. Empfehlenswert ist zudem auch im übrigen sichtbaren Bereich des Lichtes die Einhaltung einer Toleranz von

VIS	495-700 nm	65-85 %		mittlere Absorption

und im Infrarot-Bereich von

IR 	700-ca.2500 nm 	50-65%		 mittlere Absorption

Die SUVASOL-Sonnenschutzgläser erfüllen all diese Anforderungen. Eingesetzt in ein geschlossenes, die Augen auch seitlich abdeckendes Gestell sind sie auch bei starker Belastung der Augen empfehlenswert.

Dunkle Sonnenschutzgläser

Sonnenschutzgläser mit einer mehr als 90%-igen Absorption im oberen sichtbaren Lichtbereich (495-700 nm) sind zu dunkel, erschweren dadurch das Erkennen von Farben und sind deshalb für den normalen Einsatz (z.B. Autofahren) nicht zu empfehlen. Zu dunkle Gläser sind vor allem dann nicht empfehlenswert, wenn gleichzeitig die Absorption im schädigenden Violett/ Blau-Bereich zu gering ist. Die schädigende Wirkung der Strahlung in diesem Bereich würde noch verstärkt, weil sich die Pupillen hinter dunklen Schutzgläsern weit öffnen.

Deklaration der Qualität

Achten Sie beim Kauf einer Sonnenbrille auf eine ausführliche Qualitätsbezeichnung. Als Minimalangabe sollte "100%-UV-Schutz bis 400nm" vermerkt sein. Eine Deklaration wie "optimaler UV-Schutz" ist beispielsweise ungenügend. Besser ist eine ausführliche Information auch über die spektralen Absorptionswerte sowie über die vorgesehenen Anwendungsbereiche. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Fachhändler. Verlangen Sie die Transmissionskurve der eingesetzten Sonnenschutzgläser.

Besondere Brillen

Beim Kauf besonderer Brillen (variabel getönte Gläser oder sog. Auslaufgläser, Rezeptgläser, phototropische Gläser etc. ) ist eine Beratung durch den Fachmann unumgänglich.

Preis/Leistung

Ein hoher Preis garantiert nicht automatisch eine hohe Qualität, denn qualitativ hochstehende Schutzgläser sind in der Regel nicht teurer als schlechte. Vielfach richtet sich der Preis fast ausschliesslich nach Modetrends oder wohlklingenden Namen.

Materialliste

•	Photometer

•	Kaliumchromat und Kupfersulfat

•	Verschiedene Marken Sonnencrème
•	Verschiedene Sonnenbrillen